## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N E40221J102A Revision “0”
Resistance @ +25°C = 1,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-40 | -40 | 25.1542 | 25154.1915
-39 | -38.2 | 23.6769 | 23676.9149
-38 | -36.4 | 22.2958 | 22295.766
-37 | -34.6 | 21.0039 | 21003.8936
-36 | -32.8 | 19.795 | 19795
-35 | -31 | 18.6633 | 18663.2553
-34 | -29.2 | 17.6033 | 17603.2766
-33 | -27.4 | 16.6101 | 16610.0851
-32 | -25.6 | 15.6791 | 15679.0638
-31 | -23.8 | 14.806 | 14805.9787
-30 | -22 | 13.9869 | 13986.8936
-29 | -20.2 | 13.2181 | 13218.1064
-28 | -18.4 | 12.4963 | 12496.2766
-27 | -16.6 | 11.8183 | 11818.2553
-26 | -14.8 | 11.1811 | 11181.1277
-25 | -13 | 10.5822 | 10582.1702
-24 | -11.2 | 10.0189 | 10018.9362
-23 | -9.4 | 9.489 | 9489.0213
-22 | -7.6 | 8.9903 | 8990.3191
-21 | -5.8 | 8.5208 | 8520.8085
-20 | -4 | 8.0786 | 8078.5745
-19 | -2.2 | 7.6619 | 7661.9362
-18 | -0.4 | 7.2692 | 7269.234
-17 | 1.4 | 6.899 | 6898.9574
-16 | 3.2 | 6.5497 | 6549.7234
-15 | 5 | 6.2202 | 6220.2128
-14 | 6.8 | 5.9092 | 5909.1915
-13 | 8.6 | 5.6155 | 5615.5319
-12 | 10.4 | 5.3381 | 5338.1489
-11 | 12.2 | 5.0761 | 5076.0851
-10 | 14 | 4.8284 | 4828.4043
-9 | 15.8 | 4.5942 | 4594.2128
-8 | 17.6 | 4.3727 | 4372.7447
-7 | 19.4 | 4.1632 | 4163.1915
-6 | 21.2 | 3.9649 | 3964.8936
-5 | 23 | 3.7771 | 3777.1489
-4 | 24.8 | 3.5994 | 3599.383
-3 | 26.6 | 3.431 | 3430.9574
-2 | 28.4 | 3.2714 | 3271.383
-1 | 30.2 | 3.1201 | 3120.1277
0 | 32 | 2.9767 | 2976.7021
1 | 33.8 | 2.8407 | 2840.6809
2 | 35.6 | 2.7116 | 2711.617
3 | 37.4 | 2.5891 | 2589.1489
4 | 39.2 | 2.4729 | 2472.8936
5 | 41 | 2.3625 | 2362.4894
6 | 42.8 | 2.2576 | 2257.6383
7 | 44.6 | 2.158 | 2158
8 | 46.4 | 2.0633 | 2063.3191
9 | 48.2 | 1.9733 | 1973.2979
10 | 50 | 1.8877 | 1887.7234
11 | 51.8 | 1.8063 | 1806.2979
12 | 53.6 | 1.7288 | 1728.8298
13 | 55.4 | 1.6551 | 1655.1277
14 | 57.2 | 1.5849 | 1584.9362
15 | 59 | 1.5181 | 1518.1277
16 | 60.8 | 1.4545 | 1454.4681
17 | 62.6 | 1.3939 | 1393.8511
18 | 64.4 | 1.3361 | 1336.0638
19 | 66.2 | 1.281 | 1280.9787
20 | 68 | 1.2285 | 1228.4681
21 | 69.8 | 1.1784 | 1178.383
22 | 71.6 | 1.1306 | 1130.617
23 | 73.4 | 1.085 | 1085.0426
24 | 75.2 | 1.0415 | 1041.5319
25 | 77 | 1 | 1000
26 | 78.8 | 0.96052 | 960.5191
27 | 80.6 | 0.92279 | 922.7872
28 | 82.4 | 0.88672 | 886.7213
29 | 84.2 | 0.85224 | 852.2383
30 | 86 | 0.81926 | 819.2638
31 | 87.8 | 0.78773 | 787.7255
32 | 89.6 | 0.75756 | 757.5553
33 | 91.4 | 0.72869 | 728.6915
34 | 93.2 | 0.70107 | 701.0681
35 | 95 | 0.67463 | 674.6277
36 | 96.8 | 0.64931 | 649.3149
37 | 98.6 | 0.62508 | 625.0787
38 | 100.4 | 0.60187 | 601.8681
39 | 102.2 | 0.57964 | 579.6362
40 | 104 | 0.55833 | 558.334
41 | 105.8 | 0.53792 | 537.9234
42 | 107.6 | 0.51836 | 518.3617
43 | 109.4 | 0.49961 | 499.6085
44 | 111.2 | 0.48163 | 481.6298
45 | 113 | 0.46439 | 464.3872
46 | 114.8 | 0.44785 | 447.8511
47 | 116.6 | 0.43199 | 431.9851
48 | 118.4 | 0.41676 | 416.7638
49 | 120.2 | 0.40216 | 402.1553
50 | 122 | 0.38813 | 388.1319
51 | 123.8 | 0.37467 | 374.6702
52 | 125.6 | 0.36174 | 361.7426
53 | 127.4 | 0.34933 | 349.3298
54 | 129.2 | 0.3374 | 337.4043
55 | 131 | 0.32595 | 325.9468
56 | 132.8 | 0.31494 | 314.9362
57 | 134.6 | 0.30436 | 304.3553
58 | 136.4 | 0.29418 | 294.183
59 | 138.2 | 0.2844 | 284.4021
60 | 140 | 0.275 | 274.9979
61 | 141.8 | 0.26595 | 265.9532
62 | 143.6 | 0.25725 | 257.2511
63 | 145.4 | 0.24888 | 248.8787
64 | 147.2 | 0.24082 | 240.8213
65 | 149 | 0.23307 | 233.066
66 | 150.8 | 0.2256 | 225.6
67 | 152.6 | 0.21841 | 218.4128
68 | 154.4 | 0.21149 | 211.4894
69 | 156.2 | 0.20482 | 204.8213
70 | 158 | 0.1984 | 198.4
71 | 159.8 | 0.19221 | 192.2106
72 | 161.6 | 0.18625 | 186.2468
73 | 163.4 | 0.1805 | 180.4979
74 | 165.2 | 0.17496 | 174.9553
75 | 167 | 0.16961 | 169.6128
76 | 168.8 | 0.16446 | 164.4596
77 | 170.6 | 0.15949 | 159.4894
78 | 172.4 | 0.1547 | 154.6957
79 | 174.2 | 0.15007 | 150.0702
80 | 176 | 0.14561 | 145.6064
81 | 177.8 | 0.1413 | 141.2979
82 | 179.6 | 0.13714 | 137.1383
83 | 181.4 | 0.13312 | 133.1234
84 | 183.2 | 0.12925 | 129.2468
85 | 185 | 0.1255 | 125.5021
86 | 186.8 | 0.12189 | 121.8851
87 | 188.6 | 0.11839 | 118.3894
88 | 190.4 | 0.11501 | 115.0128
89 | 192.2 | 0.11175 | 111.7511
90 | 194 | 0.1086 | 108.5957
91 | 195.8 | 0.10555 | 105.5468
92 | 197.6 | 0.1026 | 102.5979
93 | 199.4 | 0.099749 | 99.7489
94 | 201.2 | 0.096991 | 96.9915
95 | 203 | 0.094323 | 94.3234
96 | 204.8 | 0.091743 | 91.7426
97 | 206.6 | 0.089247 | 89.2468
98 | 208.4 | 0.08683 | 86.8298
99 | 210.2 | 0.084491 | 84.4915
100 | 212 | 0.082228 | 82.2277
101 | 213.8 | 0.080034 | 80.034
102 | 215.6 | 0.077913 | 77.9128
103 | 217.4 | 0.075855 | 75.8553
104 | 219.2 | 0.073864 | 73.8638
105 | 221 | 0.071936 | 71.9362
106 | 222.8 | 0.070066 | 70.066
107 | 224.6 | 0.068255 | 68.2553
108 | 226.4 | 0.0665 | 66.5
109 | 228.2 | 0.064798 | 64.7979
110 | 230 | 0.063149 | 63.1489
111 | 231.8 | 0.061549 | 61.5489
112 | 233.6 | 0.059998 | 59.9979
113 | 235.4 | 0.058494 | 58.4936
114 | 237.2 | 0.057034 | 57.034
115 | 239 | 0.055619 | 55.6191
116 | 240.8 | 0.054245 | 54.2447
117 | 242.6 | 0.052913 | 52.9128
118 | 244.4 | 0.051619 | 51.6191
119 | 246.2 | 0.050364 | 50.3638
120 | 248 | 0.049145 | 49.1447
121 | 249.8 | 0.04796 | 47.9596
122 | 251.6 | 0.046811 | 46.8106
123 | 253.4 | 0.045696 | 45.6957
124 | 255.2 | 0.044611 | 44.6106
125 | 257 | 0.043557 | 43.5574