## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N E40242J683A Revision “0”
Resistance @ +25°C = 68,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-40 | -40 | 33.1 | 2250800
-39 | -38.2 | 31.0666 | 2112532.2
-38 | -36.4 | 29.1671 | 1983366.2
-37 | -34.6 | 27.3922 | 1862671.64
-36 | -32.8 | 25.7333 | 1749861
-35 | -31 | 24.1822 | 1644391.64
-34 | -29.2 | 22.7317 | 1545756.96
-33 | -27.4 | 21.3748 | 1453489.8
-32 | -25.6 | 20.1052 | 1367154.28
-31 | -23.8 | 18.9169 | 1286345.8
-30 | -22 | 17.8043 | 1210689.68
-29 | -20.2 | 16.7623 | 1139837.76
-28 | -18.4 | 15.7863 | 1073465
-27 | -16.6 | 14.8716 | 1011270.84
-26 | -14.8 | 14.0143 | 952975.12
-25 | -13 | 13.2105 | 898317.4
-24 | -11.2 | 12.4567 | 847056.96
-23 | -9.4 | 11.7495 | 798968.04
-22 | -7.6 | 11.0859 | 753841.2
-21 | -5.8 | 10.463 | 711481.28
-20 | -4 | 9.8781 | 671708.08
-19 | -2.2 | 9.3287 | 634351.6
-18 | -0.4 | 8.8126 | 599256.12
-17 | 1.4 | 8.3276 | 566274.08
-16 | 3.2 | 7.8716 | 535269.48
-15 | 5 | 7.4429 | 506115.16
-14 | 6.8 | 7.0396 | 478693.48
-13 | 8.6 | 6.6602 | 452892.92
-12 | 10.4 | 6.3031 | 428610.8
-11 | 12.2 | 5.9669 | 405751.92
-10 | 14 | 5.6504 | 384225.84
-9 | 15.8 | 5.3522 | 363949.6
-8 | 17.6 | 5.0712 | 344844.32
-7 | 19.4 | 4.8064 | 326837.92
-6 | 21.2 | 4.5568 | 309862.4
-5 | 23 | 4.3214 | 293853.84
-4 | 24.8 | 4.0993 | 278752.4
-3 | 26.6 | 3.8898 | 264503.68
-2 | 28.4 | 3.692 | 251054.64
-1 | 30.2 | 3.5053 | 238357.68
0 | 32 | 3.3289 | 226366.56
1 | 33.8 | 3.1623 | 215039.8
2 | 35.6 | 3.005 | 204336.6
3 | 37.4 | 2.8562 | 194220.92
4 | 39.2 | 2.7155 | 184656.72
5 | 41 | 2.5825 | 175612.72
6 | 42.8 | 2.4567 | 167056.96
7 | 44.6 | 2.3377 | 158961.56
8 | 46.4 | 2.225 | 151299.32
9 | 48.2 | 2.1183 | 144045.76
10 | 50 | 2.0173 | 137176.4
11 | 51.8 | 1.9216 | 130669.48
12 | 53.6 | 1.831 | 124504.6
13 | 55.4 | 1.745 | 118662.04
14 | 57.2 | 1.6636 | 113122.76
15 | 59 | 1.5863 | 107870.44
16 | 60.8 | 1.5131 | 102888.76
17 | 62.6 | 1.4436 | 98162.08
18 | 64.4 | 1.3776 | 93676.8
19 | 66.2 | 1.315 | 89419.32
20 | 68 | 1.2555 | 85376.72
21 | 69.8 | 1.1991 | 81537.44
22 | 71.6 | 1.1455 | 77890.6
23 | 73.4 | 1.0945 | 74425.32
24 | 75.2 | 1.046 | 71131.4
25 | 77 | 1 | 68000
26 | 78.8 | 0.95621 | 65022.28
27 | 80.6 | 0.91456 | 62190.08
28 | 82.4 | 0.87494 | 59495.92
29 | 84.2 | 0.83723 | 56931.64
30 | 86 | 0.80134 | 54491.12
31 | 87.8 | 0.76716 | 52166.88
32 | 89.6 | 0.73462 | 49954.16
33 | 91.4 | 0.70362 | 47846.16
34 | 93.2 | 0.67408 | 45837.44
35 | 95 | 0.64594 | 43923.92
36 | 96.8 | 0.61911 | 42099.48
37 | 98.6 | 0.59353 | 40360.04
38 | 100.4 | 0.56913 | 38700.84
39 | 102.2 | 0.54586 | 37118.48
40 | 104 | 0.52366 | 35608.88
41 | 105.8 | 0.50247 | 34167.96
42 | 107.6 | 0.48224 | 32792.32
43 | 109.4 | 0.46293 | 31479.24
44 | 111.2 | 0.44449 | 30225.32
45 | 113 | 0.42688 | 29027.84
46 | 114.8 | 0.41005 | 27883.4
47 | 116.6 | 0.39397 | 26789.96
48 | 118.4 | 0.3786 | 25744.8
49 | 120.2 | 0.3639 | 24745.2
50 | 122 | 0.34985 | 23789.8
51 | 123.8 | 0.33641 | 22875.88
52 | 125.6 | 0.32355 | 22001.4
53 | 127.4 | 0.31125 | 21165
54 | 129.2 | 0.29947 | 20363.96
55 | 131 | 0.2882 | 19597.6
56 | 132.8 | 0.27741 | 18863.88
57 | 134.6 | 0.26708 | 18161.44
58 | 136.4 | 0.25718 | 17488.24
59 | 138.2 | 0.2477 | 16843.6
60 | 140 | 0.23861 | 16225.48
61 | 141.8 | 0.2299 | 15633.2
62 | 143.6 | 0.22155 | 15065.4
63 | 145.4 | 0.21355 | 14521.4
64 | 147.2 | 0.20587 | 13999.16
65 | 149 | 0.19851 | 13498.68
66 | 150.8 | 0.19144 | 13017.92
67 | 152.6 | 0.18466 | 12556.88
68 | 154.4 | 0.17816 | 12114.88
69 | 156.2 | 0.17191 | 11689.88
70 | 158 | 0.16591 | 11281.88
71 | 159.8 | 0.16016 | 10890.88
72 | 161.6 | 0.15462 | 10514.16
73 | 163.4 | 0.14931 | 10153.08
74 | 165.2 | 0.14421 | 9806.28
75 | 167 | 0.1393 | 9472.4
76 | 168.8 | 0.13458 | 9151.44
77 | 170.6 | 0.13005 | 8843.4
78 | 172.4 | 0.12569 | 8546.92
79 | 174.2 | 0.1215 | 8262
80 | 176 | 0.11747 | 7987.96
81 | 177.8 | 0.11359 | 7724.12
82 | 179.6 | 0.10985 | 7469.8
83 | 181.4 | 0.10626 | 7225.68
84 | 183.2 | 0.1028 | 6990.4
85 | 185 | 0.09947 | 6763.96
86 | 186.8 | 0.09627 | 6546.36
87 | 188.6 | 0.09318 | 6336.24
88 | 190.4 | 0.0902 | 6133.6
89 | 192.2 | 0.08734 | 5939.12
90 | 194 | 0.08458 | 5751.44
91 | 195.8 | 0.08192 | 5570.56
92 | 197.6 | 0.07935 | 5395.8
93 | 199.4 | 0.07688 | 5227.84
94 | 201.2 | 0.0745 | 5066
95 | 203 | 0.0722 | 4909.6
96 | 204.8 | 0.06998 | 4758.64
97 | 206.6 | 0.06784 | 4613.12
98 | 208.4 | 0.06578 | 4473.04
99 | 210.2 | 0.06379 | 4337.72
100 | 212 | 0.06187 | 4207.16
101 | 213.8 | 0.06001 | 4080.68
102 | 215.6 | 0.05822 | 3958.96
103 | 217.4 | 0.05649 | 3841.32
104 | 219.2 | 0.05482 | 3727.76
105 | 221 | 0.05321 | 3618.28
106 | 222.8 | 0.05165 | 3512.2
107 | 224.6 | 0.05014 | 3409.52
108 | 226.4 | 0.04869 | 3310.92
109 | 228.2 | 0.04728 | 3215.04
110 | 230 | 0.04592 | 3122.56
111 | 231.8 | 0.04461 | 3033.48
112 | 233.6 | 0.04334 | 2947.12
113 | 235.4 | 0.04211 | 2863.48
114 | 237.2 | 0.04092 | 2782.56
115 | 239 | 0.03977 | 2704.36
116 | 240.8 | 0.03866 | 2628.88
117 | 242.6 | 0.03759 | 2556.12
118 | 244.4 | 0.03654 | 2484.72
119 | 246.2 | 0.03554 | 2416.72
120 | 248 | 0.03456 | 2350.08
121 | 249.8 | 0.03362 | 2286.16
122 | 251.6 | 0.0327 | 2223.6
123 | 253.4 | 0.03182 | 2163.76
124 | 255.2 | 0.03096 | 2105.28
125 | 257 | 0.03013 | 2048.84