## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N E40266J104A Revision “0”
Resistance @ +25°C = 100,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-40 | -40 | 51.618 | 5161800
-39 | -38.2 | 47.9108 | 4791078
-38 | -36.4 | 44.4907 | 4449069
-37 | -34.6 | 41.3341 | 4133413
-36 | -32.8 | 38.4196 | 3841955
-35 | -31 | 35.7272 | 3572723
-34 | -29.2 | 33.2391 | 3323913
-33 | -27.4 | 30.9388 | 3093876
-32 | -25.6 | 28.811 | 2881103
-31 | -23.8 | 26.8421 | 2684211
-30 | -22 | 25.0194 | 2501936
-29 | -20.2 | 23.3312 | 2333118
-28 | -18.4 | 21.767 | 2176695
-27 | -16.6 | 20.3169 | 2031692
-26 | -14.8 | 18.9722 | 1897218
-25 | -13 | 17.7245 | 1772453
-24 | -11.2 | 16.5664 | 1656645
-23 | -9.4 | 15.491 | 1549105
-22 | -7.6 | 14.492 | 1449197
-21 | -5.8 | 13.5634 | 1356341
-20 | -4 | 12.7 | 1270000
-19 | -2.2 | 11.8968 | 1189683
-18 | -0.4 | 11.1494 | 1114937
-17 | 1.4 | 10.4535 | 1045346
-16 | 3.2 | 9.8053 | 980527
-15 | 5 | 9.2012 | 920125
-14 | 6.8 | 8.6382 | 863817
-13 | 8.6 | 8.113 | 811303
-12 | 10.4 | 7.6231 | 762305
-11 | 12.2 | 7.1657 | 716570
-10 | 14 | 6.7386 | 673862
-9 | 15.8 | 6.3396 | 633965
-8 | 17.6 | 5.9668 | 596677
-7 | 19.4 | 5.6181 | 561814
-6 | 21.2 | 5.292 | 529205
-5 | 23 | 4.9869 | 498691
-4 | 24.8 | 4.7013 | 470126
-3 | 26.6 | 4.4338 | 443376
-2 | 28.4 | 4.1831 | 418314
-1 | 30.2 | 3.9482 | 394824
0 | 32 | 3.728 | 372800
1 | 33.8 | 3.5214 | 352141
2 | 35.6 | 3.3276 | 332756
3 | 37.4 | 3.1456 | 314559
4 | 39.2 | 2.9747 | 297470
5 | 41 | 2.8142 | 281416
6 | 42.8 | 2.6633 | 266328
7 | 44.6 | 2.5214 | 252143
8 | 46.4 | 2.388 | 238801
9 | 48.2 | 2.2625 | 226248
10 | 50 | 2.1443 | 214433
11 | 51.8 | 2.0331 | 203309
12 | 53.6 | 1.9283 | 192830
13 | 55.4 | 1.8296 | 182956
14 | 57.2 | 1.7365 | 173649
15 | 59 | 1.6487 | 164873
16 | 60.8 | 1.5659 | 156595
17 | 62.6 | 1.4878 | 148784
18 | 64.4 | 1.4141 | 141410
19 | 66.2 | 1.3445 | 134448
20 | 68 | 1.2787 | 127870
21 | 69.8 | 1.2166 | 121656
22 | 71.6 | 1.1578 | 115781
23 | 73.4 | 1.1023 | 110226
24 | 75.2 | 1.0497 | 104972
25 | 77 | 1 | 100000
26 | 78.8 | 0.9522 | 95219.6
27 | 80.6 | 0.90698 | 90698.4
28 | 82.4 | 0.86421 | 86421
29 | 84.2 | 0.82373 | 82372.5
30 | 86 | 0.78539 | 78539.4
31 | 87.8 | 0.74909 | 74908.9
32 | 89.6 | 0.71469 | 71469
33 | 91.4 | 0.68209 | 68208.6
34 | 93.2 | 0.65117 | 65117.3
35 | 95 | 0.62185 | 62185.2
36 | 96.8 | 0.59403 | 59403.3
37 | 98.6 | 0.56763 | 56762.9
38 | 100.4 | 0.54256 | 54256
39 | 102.2 | 0.51875 | 51875.1
40 | 104 | 0.49613 | 49613.2
41 | 105.8 | 0.47463 | 47463.5
42 | 107.6 | 0.4542 | 45419.8
43 | 109.4 | 0.43476 | 43476.4
44 | 111.2 | 0.41628 | 41627.8
45 | 113 | 0.39869 | 39868.7
46 | 114.8 | 0.38194 | 38194.3
47 | 116.6 | 0.366 | 36600.2
48 | 118.4 | 0.35082 | 35081.9
49 | 120.2 | 0.33635 | 33635.4
50 | 122 | 0.32257 | 32257
51 | 123.8 | 0.30943 | 30943.1
52 | 125.6 | 0.2969 | 29690.2
53 | 127.4 | 0.28495 | 28495.3
54 | 129.2 | 0.27355 | 27355.3
55 | 131 | 0.26267 | 26267.5
56 | 132.8 | 0.25229 | 25229
57 | 134.6 | 0.24238 | 24237.5
58 | 136.4 | 0.23291 | 23290.5
59 | 138.2 | 0.22386 | 22385.9
60 | 140 | 0.21521 | 21521.5
61 | 141.8 | 0.20695 | 20695.2
62 | 143.6 | 0.19905 | 19905.3
63 | 145.4 | 0.1915 | 19149.8
64 | 147.2 | 0.18427 | 18427.3
65 | 149 | 0.17736 | 17735.9
66 | 150.8 | 0.17074 | 17074.3
67 | 152.6 | 0.16441 | 16440.9
68 | 154.4 | 0.15835 | 15834.5
69 | 156.2 | 0.15254 | 15253.8
70 | 158 | 0.14697 | 14697.4
71 | 159.8 | 0.14164 | 14164.4
72 | 161.6 | 0.13653 | 13653.5
73 | 163.4 | 0.13164 | 13163.8
74 | 165.2 | 0.12694 | 12694.3
75 | 167 | 0.12244 | 12244
76 | 168.8 | 0.11812 | 11812.1
77 | 170.6 | 0.11398 | 11397.6
78 | 172.4 | 0.11 | 10999.9
79 | 174.2 | 0.10618 | 10618.2
80 | 176 | 0.10252 | 10251.7
81 | 177.8 | 0.098997 | 9899.7
82 | 179.6 | 0.095617 | 9561.7
83 | 181.4 | 0.092369 | 9236.9
84 | 183.2 | 0.089248 | 8924.8
85 | 185 | 0.086249 | 8624.9
86 | 186.8 | 0.083366 | 8336.6
87 | 188.6 | 0.080594 | 8059.4
88 | 190.4 | 0.077929 | 7792.9
89 | 192.2 | 0.075365 | 7536.5
90 | 194 | 0.072898 | 7289.8
91 | 195.8 | 0.070525 | 7052.5
92 | 197.6 | 0.068241 | 6824.1
93 | 199.4 | 0.066042 | 6604.2
94 | 201.2 | 0.063925 | 6392.5
95 | 203 | 0.061886 | 6188.6
96 | 204.8 | 0.059923 | 5992.3
97 | 206.6 | 0.058031 | 5803.1
98 | 208.4 | 0.056209 | 5620.9
99 | 210.2 | 0.054453 | 5445.3
100 | 212 | 0.05276 | 5276
101 | 213.8 | 0.051124 | 5112.4
102 | 215.6 | 0.049546 | 4954.6
103 | 217.4 | 0.048024 | 4802.4
104 | 219.2 | 0.046556 | 4655.6
105 | 221 | 0.04514 | 4514
106 | 222.8 | 0.043773 | 4377.3
107 | 224.6 | 0.042453 | 4245.3
108 | 226.4 | 0.04118 | 4118
109 | 228.2 | 0.03995 | 3995
110 | 230 | 0.038762 | 3876.2
111 | 231.8 | 0.037616 | 3761.6
112 | 233.6 | 0.036508 | 3650.8
113 | 235.4 | 0.035437 | 3543.7
114 | 237.2 | 0.034403 | 3440.3
115 | 239 | 0.033403 | 3340.3
116 | 240.8 | 0.032437 | 3243.7
117 | 242.6 | 0.031503 | 3150.3
118 | 244.4 | 0.0306 | 3060
119 | 246.2 | 0.029727 | 2972.7
120 | 248 | 0.028882 | 2888.2
121 | 249.8 | 0.028065 | 2806.5
122 | 251.6 | 0.027275 | 2727.5
123 | 253.4 | 0.02651 | 2651
124 | 255.2 | 0.02577 | 2577
125 | 257 | 0.025054 | 2505.4