## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N E60316J202A Revision “0”
Resistance @ +25°C = 2,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-40 | -40 | 22.63 | 45260
-39 | -38.2 | 21.3119 | 42623.79
-38 | -36.4 | 20.08 | 40159.93
-37 | -34.6 | 18.928 | 37856.01
-36 | -32.8 | 17.8503 | 35700.59
-35 | -31 | 16.8416 | 33683.12
-34 | -29.2 | 15.8969 | 31793.86
-33 | -27.4 | 15.0119 | 30023.82
-32 | -25.6 | 14.1824 | 28364.71
-31 | -23.8 | 13.4044 | 26808.84
-30 | -22 | 12.6746 | 25349.13
-29 | -20.2 | 11.9895 | 23979.01
-28 | -18.4 | 11.3462 | 22692.4
-27 | -16.6 | 10.7418 | 21483.68
-26 | -14.8 | 10.1738 | 20347.64
-25 | -13 | 9.6397 | 19279.44
-24 | -11.2 | 9.1373 | 18274.6
-23 | -9.4 | 8.6645 | 17328.96
-22 | -7.6 | 8.2193 | 16438.67
-21 | -5.8 | 7.8001 | 15600.12
-20 | -4 | 7.405 | 14810
-19 | -2.2 | 7.0326 | 14065.2
-18 | -0.4 | 6.6814 | 13362.84
-17 | 1.4 | 6.3501 | 12700.24
-16 | 3.2 | 6.0374 | 12074.9
-15 | 5 | 5.7423 | 11484.5
-14 | 6.8 | 5.4634 | 10926.87
-13 | 8.6 | 5.2 | 10400
-12 | 10.4 | 4.951 | 9901.99
-11 | 12.2 | 4.7155 | 9431.09
-10 | 14 | 4.4928 | 8985.66
-9 | 15.8 | 4.2821 | 8564.17
-8 | 17.6 | 4.0826 | 8165.19
-7 | 19.4 | 3.8937 | 7787.38
-6 | 21.2 | 3.7147 | 7429.49
-5 | 23 | 3.5452 | 7090.35
-4 | 24.8 | 3.3844 | 6768.87
-3 | 26.6 | 3.232 | 6464.03
-2 | 28.4 | 3.0874 | 6174.86
-1 | 30.2 | 2.9502 | 5900.46
0 | 32 | 2.82 | 5640
1 | 33.8 | 2.6963 | 5392.69
2 | 35.6 | 2.5789 | 5157.78
3 | 37.4 | 2.4673 | 4934.58
4 | 39.2 | 2.3612 | 4722.44
5 | 41 | 2.2604 | 4520.74
6 | 42.8 | 2.1645 | 4328.92
7 | 44.6 | 2.0732 | 4146.43
8 | 46.4 | 1.9864 | 3972.77
9 | 48.2 | 1.9037 | 3807.46
10 | 50 | 1.825 | 3650.04
11 | 51.8 | 1.7501 | 3500.1
12 | 53.6 | 1.6786 | 3357.24
13 | 55.4 | 1.6105 | 3221.08
14 | 57.2 | 1.5456 | 3091.28
15 | 59 | 1.4837 | 2967.5
16 | 60.8 | 1.4247 | 2849.42
17 | 62.6 | 1.3684 | 2736.76
18 | 64.4 | 1.3146 | 2629.23
19 | 66.2 | 1.2633 | 2526.57
20 | 68 | 1.2143 | 2428.54
21 | 69.8 | 1.1675 | 2334.9
22 | 71.6 | 1.1227 | 2245.43
23 | 73.4 | 1.08 | 2159.92
24 | 75.2 | 1.0391 | 2078.17
25 | 77 | 1 | 2000
26 | 78.8 | 0.96253 | 1925.052
27 | 80.6 | 0.9267 | 1853.394
28 | 82.4 | 0.89243 | 1784.862
29 | 84.2 | 0.85965 | 1719.302
30 | 86 | 0.82828 | 1656.568
31 | 87.8 | 0.79826 | 1596.52
32 | 89.6 | 0.76951 | 1539.027
33 | 91.4 | 0.74198 | 1483.968
34 | 93.2 | 0.71561 | 1431.223
35 | 95 | 0.69034 | 1380.683
36 | 96.8 | 0.66612 | 1332.243
37 | 98.6 | 0.6429 | 1285.803
38 | 100.4 | 0.62063 | 1241.269
39 | 102.2 | 0.59928 | 1198.552
40 | 104 | 0.57878 | 1157.568
41 | 105.8 | 0.55912 | 1118.237
42 | 107.6 | 0.54024 | 1080.483
43 | 109.4 | 0.52212 | 1044.233
44 | 111.2 | 0.50471 | 1009.419
45 | 113 | 0.48799 | 975.977
46 | 114.8 | 0.47192 | 943.844
47 | 116.6 | 0.45648 | 912.962
48 | 118.4 | 0.44164 | 883.276
49 | 120.2 | 0.42737 | 854.732
50 | 122 | 0.41364 | 827.281
51 | 123.8 | 0.40044 | 800.874
52 | 125.6 | 0.38773 | 775.466
53 | 127.4 | 0.37551 | 751.015
54 | 129.2 | 0.36374 | 727.478
55 | 131 | 0.35241 | 704.817
56 | 132.8 | 0.3415 | 682.994
57 | 134.6 | 0.33099 | 661.974
58 | 136.4 | 0.32086 | 641.723
59 | 138.2 | 0.3111 | 622.208
60 | 140 | 0.3017 | 603.4
61 | 141.8 | 0.29263 | 585.269
62 | 143.6 | 0.28389 | 567.786
63 | 145.4 | 0.27546 | 550.926
64 | 147.2 | 0.26733 | 534.662
65 | 149 | 0.25949 | 518.971
66 | 150.8 | 0.25192 | 503.83
67 | 152.6 | 0.24461 | 489.216
68 | 154.4 | 0.23755 | 475.108
69 | 156.2 | 0.23074 | 461.486
70 | 158 | 0.22417 | 448.332
71 | 159.8 | 0.21781 | 435.625
72 | 161.6 | 0.21168 | 423.35
73 | 163.4 | 0.20574 | 411.489
74 | 165.2 | 0.20001 | 400.025
75 | 167 | 0.19447 | 388.945
76 | 168.8 | 0.18912 | 378.232
77 | 170.6 | 0.18394 | 367.873
78 | 172.4 | 0.17893 | 357.855
79 | 174.2 | 0.17408 | 348.164
80 | 176 | 0.16939 | 338.789
81 | 177.8 | 0.16486 | 329.717
82 | 179.6 | 0.16047 | 320.936
83 | 181.4 | 0.15622 | 312.438
84 | 183.2 | 0.1521 | 304.209
85 | 185 | 0.14812 | 296.242
86 | 186.8 | 0.14426 | 288.527
87 | 188.6 | 0.14053 | 281.053
88 | 190.4 | 0.13691 | 273.813
89 | 192.2 | 0.1334 | 266.797
90 | 194 | 0.13 | 259.999
91 | 195.8 | 0.12671 | 253.41
92 | 197.6 | 0.12351 | 247.022
93 | 199.4 | 0.12041 | 240.829
94 | 201.2 | 0.11741 | 234.824
95 | 203 | 0.1145 | 229
96 | 204.8 | 0.11168 | 223.351
97 | 206.6 | 0.10894 | 217.87
98 | 208.4 | 0.10628 | 212.553
99 | 210.2 | 0.1037 | 207.392
100 | 212 | 0.10119 | 202.384
101 | 213.8 | 0.098761 | 197.522
102 | 215.6 | 0.096401 | 192.802
103 | 217.4 | 0.094109 | 188.219
104 | 219.2 | 0.091884 | 183.768
105 | 221 | 0.089723 | 179.446
106 | 222.8 | 0.087623 | 175.246
107 | 224.6 | 0.085584 | 171.167
108 | 226.4 | 0.083601 | 167.203
109 | 228.2 | 0.081675 | 163.35
110 | 230 | 0.079803 | 159.606
111 | 231.8 | 0.077984 | 155.967
112 | 233.6 | 0.076214 | 152.428
113 | 235.4 | 0.074494 | 148.988
114 | 237.2 | 0.072821 | 145.642
115 | 239 | 0.071194 | 142.388
116 | 240.8 | 0.069612 | 139.223
117 | 242.6 | 0.068072 | 136.144
118 | 244.4 | 0.066574 | 133.148
119 | 246.2 | 0.065117 | 130.233
120 | 248 | 0.063698 | 127.396
121 | 249.8 | 0.062317 | 124.635
122 | 251.6 | 0.060973 | 121.947
123 | 253.4 | 0.059665 | 119.33
124 | 255.2 | 0.05839 | 116.781
125 | 257 | 0.05715 | 114.3