## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N E80511J102A Revision “0”
Resistance @ +25°C = 1,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-40 | -40 | 17.2 | 17200
-39 | -38.2 | 16.2954 | 16295.4
-38 | -36.4 | 15.4446 | 15444.6
-37 | -34.6 | 14.6439 | 14643.9
-36 | -32.8 | 13.8901 | 13890.1
-35 | -31 | 13.1802 | 13180.2
-34 | -29.2 | 12.5113 | 12511.3
-33 | -27.4 | 11.8808 | 11880.8
-32 | -25.6 | 11.2862 | 11286.2
-31 | -23.8 | 10.7254 | 10725.4
-30 | -22 | 10.1961 | 10196.1
-29 | -20.2 | 9.6964 | 9696.4
-28 | -18.4 | 9.2244 | 9224.4
-27 | -16.6 | 8.7785 | 8778.5
-26 | -14.8 | 8.3571 | 8357.1
-25 | -13 | 7.9586 | 7958.6
-24 | -11.2 | 7.5817 | 7581.7
-23 | -9.4 | 7.225 | 7225
-22 | -7.6 | 6.8874 | 6887.4
-21 | -5.8 | 6.5678 | 6567.8
-20 | -4 | 6.265 | 6265
-19 | -2.2 | 5.9781 | 5978.1
-18 | -0.4 | 5.7061 | 5706.1
-17 | 1.4 | 5.4483 | 5448.3
-16 | 3.2 | 5.2037 | 5203.7
-15 | 5 | 4.9716 | 4971.6
-14 | 6.8 | 4.7513 | 4751.3
-13 | 8.6 | 4.5422 | 4542.2
-12 | 10.4 | 4.3436 | 4343.6
-11 | 12.2 | 4.1548 | 4154.8
-10 | 14 | 3.9755 | 3975.5
-9 | 15.8 | 3.805 | 3805
-8 | 17.6 | 3.6428 | 3642.8
-7 | 19.4 | 3.4886 | 3488.6
-6 | 21.2 | 3.3418 | 3341.8
-5 | 23 | 3.2021 | 3202.1
-4 | 24.8 | 3.0691 | 3069.1
-3 | 26.6 | 2.9424 | 2942.4
-2 | 28.4 | 2.8217 | 2821.7
-1 | 30.2 | 2.7066 | 2706.6
0 | 32 | 2.597 | 2597
1 | 33.8 | 2.4925 | 2492.5
2 | 35.6 | 2.3927 | 2392.7
3 | 37.4 | 2.2976 | 2297.6
4 | 39.2 | 2.2068 | 2206.8
5 | 41 | 2.1202 | 2120.2
6 | 42.8 | 2.0374 | 2037.4
7 | 44.6 | 1.9584 | 1958.4
8 | 46.4 | 1.8829 | 1882.9
9 | 48.2 | 1.8107 | 1810.7
10 | 50 | 1.7418 | 1741.8
11 | 51.8 | 1.6758 | 1675.8
12 | 53.6 | 1.6128 | 1612.8
13 | 55.4 | 1.5525 | 1552.5
14 | 57.2 | 1.4947 | 1494.7
15 | 59 | 1.4395 | 1439.5
16 | 60.8 | 1.3866 | 1386.6
17 | 62.6 | 1.336 | 1336
18 | 64.4 | 1.2875 | 1287.5
19 | 66.2 | 1.241 | 1241
20 | 68 | 1.1965 | 1196.5
21 | 69.8 | 1.1538 | 1153.8
22 | 71.6 | 1.1129 | 1112.9
23 | 73.4 | 1.0737 | 1073.7
24 | 75.2 | 1.0361 | 1036.1
25 | 77 | 1 | 1000
26 | 78.8 | 0.96553 | 965.533
27 | 80.6 | 0.93243 | 932.43
28 | 82.4 | 0.90063 | 900.631
29 | 84.2 | 0.87008 | 870.078
30 | 86 | 0.84072 | 840.719
31 | 87.8 | 0.8125 | 812.501
32 | 89.6 | 0.78538 | 785.375
33 | 91.4 | 0.75929 | 759.295
34 | 93.2 | 0.73422 | 734.215
35 | 95 | 0.71009 | 710.093
36 | 96.8 | 0.68689 | 686.888
37 | 98.6 | 0.66456 | 664.561
38 | 100.4 | 0.64308 | 643.076
39 | 102.2 | 0.6224 | 622.396
40 | 104 | 0.60249 | 602.489
41 | 105.8 | 0.58332 | 583.322
42 | 107.6 | 0.56487 | 564.865
43 | 109.4 | 0.54709 | 547.087
44 | 111.2 | 0.52996 | 529.961
45 | 113 | 0.51346 | 513.46
46 | 114.8 | 0.49756 | 497.559
47 | 116.6 | 0.48223 | 482.234
48 | 118.4 | 0.46746 | 467.46
49 | 120.2 | 0.45321 | 453.215
50 | 122 | 0.43948 | 439.479
51 | 123.8 | 0.42623 | 426.231
52 | 125.6 | 0.41345 | 413.451
53 | 127.4 | 0.40112 | 401.121
54 | 129.2 | 0.38922 | 389.223
55 | 131 | 0.37774 | 377.74
56 | 132.8 | 0.36666 | 366.655
57 | 134.6 | 0.35595 | 355.953
58 | 136.4 | 0.34562 | 345.62
59 | 138.2 | 0.33564 | 335.64
60 | 140 | 0.326 | 326
61 | 141.8 | 0.31669 | 316.687
62 | 143.6 | 0.30769 | 307.689
63 | 145.4 | 0.29899 | 298.993
64 | 147.2 | 0.29059 | 290.587
65 | 149 | 0.28246 | 282.462
66 | 150.8 | 0.27461 | 274.606
67 | 152.6 | 0.26701 | 267.009
68 | 154.4 | 0.25966 | 259.662
69 | 156.2 | 0.25255 | 252.555
70 | 158 | 0.24568 | 245.679
71 | 159.8 | 0.23903 | 239.026
72 | 161.6 | 0.23259 | 232.587
73 | 163.4 | 0.22636 | 226.355
74 | 165.2 | 0.22032 | 220.322
75 | 167 | 0.21448 | 214.481
76 | 168.8 | 0.20883 | 208.825
77 | 170.6 | 0.20335 | 203.347
78 | 172.4 | 0.19804 | 198.041
79 | 174.2 | 0.1929 | 192.9
80 | 176 | 0.18792 | 187.92
81 | 177.8 | 0.18309 | 183.093
82 | 179.6 | 0.17841 | 178.415
83 | 181.4 | 0.17388 | 173.88
84 | 183.2 | 0.16948 | 169.484
85 | 185 | 0.16522 | 165.221
86 | 186.8 | 0.16109 | 161.087
87 | 188.6 | 0.15708 | 157.078
88 | 190.4 | 0.15319 | 153.189
89 | 192.2 | 0.14941 | 149.415
90 | 194 | 0.14575 | 145.754
91 | 195.8 | 0.1422 | 142.201
92 | 197.6 | 0.13875 | 138.753
93 | 199.4 | 0.1354 | 135.405
94 | 201.2 | 0.13215 | 132.155
95 | 203 | 0.129 | 129
96 | 204.8 | 0.12594 | 125.936
97 | 206.6 | 0.12296 | 122.96
98 | 208.4 | 0.12007 | 120.069
99 | 210.2 | 0.11726 | 117.26
100 | 212 | 0.11453 | 114.531
101 | 213.8 | 0.11188 | 111.88
102 | 215.6 | 0.1093 | 109.303
103 | 217.4 | 0.1068 | 106.798
104 | 219.2 | 0.10436 | 104.363
105 | 221 | 0.102 | 101.995
106 | 222.8 | 0.099693 | 99.693
107 | 224.6 | 0.097454 | 97.454
108 | 226.4 | 0.095277 | 95.277
109 | 228.2 | 0.093159 | 93.159
110 | 230 | 0.091099 | 91.099
111 | 231.8 | 0.089094 | 89.094
112 | 233.6 | 0.087143 | 87.143
113 | 235.4 | 0.085244 | 85.244
114 | 237.2 | 0.083396 | 83.396
115 | 239 | 0.081597 | 81.597
116 | 240.8 | 0.079846 | 79.846
117 | 242.6 | 0.078141 | 78.141
118 | 244.4 | 0.076481 | 76.481
119 | 246.2 | 0.074863 | 74.863
120 | 248 | 0.073288 | 73.288
121 | 249.8 | 0.071754 | 71.754
122 | 251.6 | 0.070259 | 70.259
123 | 253.4 | 0.068803 | 68.803
124 | 255.2 | 0.067383 | 67.383
125 | 257 | 0.066 | 66