## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N E80532J473A Revision “0”
Resistance @ +25°C = 47,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-40 | -40 | 38.6387 | 1816020.31
-39 | -38.2 | 36.0117 | 1692551.31
-38 | -36.4 | 33.5818 | 1578343.19
-37 | -34.6 | 31.3328 | 1472640.19
-36 | -32.8 | 29.2501 | 1374754.7
-35 | -31 | 27.3204 | 1284056.45
-34 | -29.2 | 25.5313 | 1199972.04
-33 | -27.4 | 23.8718 | 1121976.01
-32 | -25.6 | 22.3317 | 1049588.49
-31 | -23.8 | 20.9015 | 982370.03
-30 | -22 | 19.5727 | 919917.84
-29 | -20.2 | 18.3375 | 861864.38
-28 | -18.4 | 17.1887 | 807871.25
-27 | -16.6 | 16.1198 | 757628.72
-26 | -14.8 | 15.1245 | 710852.44
-25 | -13 | 14.1975 | 667281.56
-24 | -11.2 | 13.3335 | 626675.91
-23 | -9.4 | 12.528 | 588815.53
-22 | -7.6 | 11.7765 | 553496.91
-21 | -5.8 | 11.0752 | 520533.93
-20 | -4 | 10.4203 | 489754.57
-19 | -2.2 | 9.8085 | 461000.91
-18 | -0.4 | 9.2367 | 434126.78
-17 | 1.4 | 8.7021 | 408997.76
-16 | 3.2 | 8.2019 | 385489.77
-15 | 5 | 7.7338 | 363488.13
-14 | 6.8 | 7.2955 | 342887.09
-13 | 8.6 | 6.8849 | 323589.36
-12 | 10.4 | 6.5001 | 305504.23
-11 | 12.2 | 6.1393 | 288548.04
-10 | 14 | 5.8009 | 272643.24
-9 | 15.8 | 5.4834 | 257718.86
-8 | 17.6 | 5.1853 | 243708.16
-7 | 19.4 | 4.9053 | 230550.04
-6 | 21.2 | 4.6423 | 218186.69
-5 | 23 | 4.395 | 206566.41
-4 | 24.8 | 4.1625 | 195639.38
-3 | 26.6 | 3.9438 | 185360.48
-2 | 28.4 | 3.738 | 175686.94
-1 | 30.2 | 3.5443 | 166580.22
0 | 32 | 3.3618 | 158003.19
1 | 33.8 | 3.1898 | 149922.01
2 | 35.6 | 3.0278 | 142305.66
3 | 37.4 | 2.875 | 135124.06
4 | 39.2 | 2.7309 | 128349.95
5 | 41 | 2.5949 | 121957.95
6 | 42.8 | 2.4665 | 115924.09
7 | 44.6 | 2.3452 | 110226.28
8 | 46.4 | 2.2307 | 104844.31
9 | 48.2 | 2.1225 | 99758.44
10 | 50 | 2.0202 | 94950.81
11 | 51.8 | 1.9235 | 90404.5
12 | 53.6 | 1.832 | 86104
13 | 55.4 | 1.7454 | 82034.27
14 | 57.2 | 1.6634 | 78181.68
15 | 59 | 1.5858 | 74534.01
16 | 60.8 | 1.5123 | 71078.57
17 | 62.6 | 1.4426 | 67804.08
18 | 64.4 | 1.3766 | 64700.67
19 | 66.2 | 1.314 | 61758
20 | 68 | 1.2546 | 58966.67
21 | 69.8 | 1.1983 | 56318.22
22 | 71.6 | 1.1448 | 53805.13
23 | 73.4 | 1.094 | 51418.94
24 | 75.2 | 1.0458 | 49152.6
25 | 77 | 1 | 47000
26 | 78.8 | 0.95648 | 44954.3297
27 | 80.6 | 0.9151 | 43009.8175
28 | 82.4 | 0.87576 | 41160.908
29 | 84.2 | 0.83835 | 39402.3748
30 | 86 | 0.80275 | 37729.3158
31 | 87.8 | 0.76887 | 36137.1109
32 | 89.6 | 0.73663 | 34621.4126
33 | 91.4 | 0.70592 | 33178.1319
34 | 93.2 | 0.67667 | 31803.4195
35 | 95 | 0.6488 | 30493.647
36 | 96.8 | 0.62224 | 29245.4022
37 | 98.6 | 0.59692 | 28055.4703
38 | 100.4 | 0.57278 | 26920.8057
39 | 102.2 | 0.54976 | 25838.5555
40 | 104 | 0.52779 | 24806.0172
41 | 105.8 | 0.50682 | 23820.6481
42 | 107.6 | 0.48681 | 22880.0418
43 | 109.4 | 0.4677 | 21981.9329
44 | 111.2 | 0.44945 | 21124.1735
45 | 113 | 0.43202 | 20304.7426
46 | 114.8 | 0.41536 | 19521.7273
47 | 116.6 | 0.39943 | 18773.3228
48 | 118.4 | 0.38421 | 18057.8136
49 | 120.2 | 0.36965 | 17373.5876
50 | 122 | 0.35573 | 16719.1173
51 | 123.8 | 0.3424 | 16092.9504
52 | 125.6 | 0.32965 | 15493.7192
53 | 127.4 | 0.31745 | 14920.1265
54 | 129.2 | 0.30576 | 14370.9503
55 | 131 | 0.29457 | 13845.0203
56 | 132.8 | 0.28386 | 13341.2367
57 | 134.6 | 0.27359 | 12858.5561
58 | 136.4 | 0.26374 | 12395.9821
59 | 138.2 | 0.25431 | 11952.5841
60 | 140 | 0.24527 | 11527.4644
61 | 141.8 | 0.23659 | 11119.777
62 | 143.6 | 0.22827 | 10728.7276
63 | 145.4 | 0.22029 | 10353.5454
64 | 147.2 | 0.21263 | 9993.516
65 | 149 | 0.20528 | 9647.9438
66 | 150.8 | 0.19822 | 9316.1802
67 | 152.6 | 0.19144 | 8997.6095
68 | 154.4 | 0.18493 | 8691.6348
69 | 156.2 | 0.17867 | 8397.7015
70 | 158 | 0.17267 | 8115.2738
71 | 159.8 | 0.16689 | 7843.8441
72 | 161.6 | 0.16134 | 7582.933
73 | 163.4 | 0.156 | 7332.0846
74 | 165.2 | 0.15087 | 7090.8524
75 | 167 | 0.14593 | 6858.8322
76 | 168.8 | 0.14118 | 6635.6198
77 | 170.6 | 0.13661 | 6420.8439
78 | 172.4 | 0.13222 | 6214.1426
79 | 174.2 | 0.12798 | 6015.1728
80 | 176 | 0.12391 | 5823.6055
81 | 177.8 | 0.11998 | 5639.1399
82 | 179.6 | 0.1162 | 5461.4705
83 | 181.4 | 0.11256 | 5290.3153
84 | 183.2 | 0.10905 | 5125.4064
85 | 185 | 0.10567 | 4966.4853
86 | 186.8 | 0.10241 | 4813.3123
87 | 188.6 | 0.099269 | 4665.643
88 | 190.4 | 0.09624 | 4523.2612
89 | 192.2 | 0.093318 | 4385.946
90 | 194 | 0.0905 | 4253.5
91 | 195.8 | 0.087781 | 4125.7258
92 | 197.6 | 0.085158 | 4002.4354
93 | 199.4 | 0.082627 | 3883.4549
94 | 201.2 | 0.080183 | 3768.6057
95 | 203 | 0.077824 | 3657.7327
96 | 204.8 | 0.075546 | 3550.6761
97 | 206.6 | 0.073347 | 3447.2902
98 | 208.4 | 0.071222 | 3347.4293
99 | 210.2 | 0.069169 | 3250.9618
100 | 212 | 0.067186 | 3157.7514
101 | 213.8 | 0.06527 | 3067.6759
102 | 215.6 | 0.063417 | 2980.6131
103 | 217.4 | 0.061627 | 2896.4549
104 | 219.2 | 0.059895 | 2815.0838
105 | 221 | 0.058221 | 2736.4011
106 | 222.8 | 0.056602 | 2660.3034
107 | 224.6 | 0.055036 | 2586.692
108 | 226.4 | 0.053521 | 2515.4776
109 | 228.2 | 0.052055 | 2446.5709
110 | 230 | 0.050636 | 2379.8873
111 | 231.8 | 0.049263 | 2315.3422
112 | 233.6 | 0.047933 | 2252.8604
113 | 235.4 | 0.046646 | 2192.3667
114 | 237.2 | 0.0454 | 2133.7906
115 | 239 | 0.044193 | 2077.0569
116 | 240.8 | 0.043024 | 2022.1045
117 | 242.6 | 0.041891 | 1968.8723
118 | 244.4 | 0.040794 | 1917.2945
119 | 246.2 | 0.03973 | 1867.31
120 | 248 | 0.038699 | 1818.8671
121 | 249.8 | 0.0377 | 1771.9141
122 | 251.6 | 0.036732 | 1726.3946
123 | 253.4 | 0.035793 | 1682.2569
124 | 255.2 | 0.034882 | 1639.4587
125 | 257 | 0.033999 | 1597.9483