## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N E80551J334A Revision “0”
Resistance @ +25°C = 330,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance Ratio | Resistance
(°C) | (°F) | (R@x°C/R@+25°C) | (Ω Nominal)
-40 | -40 | 40.1555 | 13251303.45
-39 | -38.2 | 37.4681 | 12364483.89
-38 | -36.4 | 34.9764 | 11542216.62
-37 | -34.6 | 32.665 | 10779460.23
-36 | -32.8 | 30.52 | 10071592.08
-35 | -31 | 28.5284 | 9414370.35
-34 | -29.2 | 26.6785 | 8803902.03
-33 | -27.4 | 24.9594 | 8236611.24
-32 | -25.6 | 23.3613 | 7709214.15
-31 | -23.8 | 21.8748 | 7218692.25
-30 | -22 | 20.4917 | 6762270.24
-29 | -20.2 | 19.2042 | 6337394.91
-28 | -18.4 | 18.0052 | 5941716.99
-27 | -16.6 | 16.8881 | 5573073.66
-26 | -14.8 | 15.8469 | 5229473.37
-25 | -13 | 14.876 | 4909080
-24 | -11.2 | 13.9703 | 4610202.3
-23 | -9.4 | 13.1251 | 4331279.7
-22 | -7.6 | 12.336 | 4070873.07
-21 | -5.8 | 11.599 | 3827653.83
-20 | -4 | 10.9103 | 3600395.37
-19 | -2.2 | 10.2666 | 3387964.8
-18 | -0.4 | 9.6646 | 3189315.36
-17 | 1.4 | 9.1015 | 3003478.83
-16 | 3.2 | 8.5744 | 2829560.25
-15 | 5 | 8.081 | 2666731.65
-14 | 6.8 | 7.6189 | 2514226.44
-13 | 8.6 | 7.1859 | 2371334.79
-12 | 10.4 | 6.78 | 2237399.34
-11 | 12.2 | 6.3994 | 2111810.91
-10 | 14 | 6.0424 | 1994004.54
-9 | 15.8 | 5.7074 | 1883456.52
-8 | 17.6 | 5.393 | 1779681.09
-7 | 19.4 | 5.0977 | 1682227.14
-6 | 21.2 | 4.8202 | 1590676.23
-5 | 23 | 4.5595 | 1504638.96
-4 | 24.8 | 4.3144 | 1423753.98
-3 | 26.6 | 4.0839 | 1347685.68
-2 | 28.4 | 3.867 | 1276121.88
-1 | 30.2 | 3.6629 | 1208771.19
0 | 32 | 3.4708 | 1145364
1 | 33.8 | 3.2898 | 1085648.19
2 | 35.6 | 3.1194 | 1029389.46
3 | 37.4 | 2.9587 | 976369.68
4 | 39.2 | 2.8072 | 926384.91
5 | 41 | 2.6644 | 879245.4
6 | 42.8 | 2.5296 | 834774.6
7 | 44.6 | 2.4024 | 792807.51
8 | 46.4 | 2.2824 | 753189.69
9 | 48.2 | 2.169 | 715777.26
10 | 50 | 2.0619 | 680436.24
11 | 51.8 | 1.9607 | 647040.9
12 | 53.6 | 1.8651 | 615474.09
13 | 55.4 | 1.7746 | 585626.25
14 | 57.2 | 1.6891 | 557394.75
15 | 59 | 1.6081 | 530683.56
16 | 60.8 | 1.5315 | 505403.25
17 | 62.6 | 1.459 | 481469.34
18 | 64.4 | 1.3903 | 458803.62
19 | 66.2 | 1.3252 | 437331.84
20 | 68 | 1.2636 | 416985.36
21 | 69.8 | 1.2051 | 397699.5
22 | 71.6 | 1.1497 | 379412.88
23 | 73.4 | 1.0972 | 362069.4
24 | 75.2 | 1.0473 | 345614.94
25 | 77 | 1 | 330000
26 | 78.8 | 0.95503 | 315160.56
27 | 80.6 | 0.91233 | 301069.56
28 | 82.4 | 0.87177 | 287685.75
29 | 84.2 | 0.83324 | 274969.53
30 | 86 | 0.79662 | 262884.93
31 | 87.8 | 0.76181 | 251396.97
32 | 89.6 | 0.72871 | 240472.98
33 | 91.4 | 0.69722 | 230082.93
34 | 93.2 | 0.66727 | 220197.78
35 | 95 | 0.63876 | 210790.47
36 | 96.8 | 0.61162 | 201835.59
37 | 98.6 | 0.58579 | 193309.05
38 | 100.4 | 0.56118 | 185188.41
39 | 102.2 | 0.53773 | 177451.89
40 | 104 | 0.51539 | 170080.02
41 | 105.8 | 0.4941 | 163053.33
42 | 107.6 | 0.4738 | 156354
43 | 109.4 | 0.45444 | 149965.53
44 | 111.2 | 0.43598 | 143871.75
45 | 113 | 0.41836 | 138057.81
46 | 114.8 | 0.40154 | 132509.19
47 | 116.6 | 0.38549 | 127212.36
48 | 118.4 | 0.37017 | 122155.11
49 | 120.2 | 0.35553 | 117325.56
50 | 122 | 0.34155 | 112711.83
51 | 123.8 | 0.32819 | 108303.36
52 | 125.6 | 0.31543 | 104090.25
53 | 127.4 | 0.30322 | 100062.93
54 | 129.2 | 0.29155 | 96212.16
55 | 131 | 0.28039 | 92529.36
56 | 132.8 | 0.26972 | 89006.28
57 | 134.6 | 0.2595 | 85635.66
58 | 136.4 | 0.24973 | 82409.58
59 | 138.2 | 0.24037 | 79321.77
60 | 140 | 0.23141 | 76365.3
61 | 141.8 | 0.22283 | 73533.9
62 | 143.6 | 0.21461 | 70821.96
63 | 145.4 | 0.20674 | 68223.87
64 | 147.2 | 0.19919 | 65734.02
65 | 149 | 0.19196 | 63347.79
66 | 150.8 | 0.18503 | 61059.9
67 | 152.6 | 0.17838 | 58866.39
68 | 154.4 | 0.17201 | 56762.31
69 | 156.2 | 0.16589 | 54744.03
70 | 158 | 0.16002 | 52807.92
71 | 159.8 | 0.15439 | 50949.69
72 | 161.6 | 0.14899 | 49166.04
73 | 163.4 | 0.1438 | 47453.67
74 | 165.2 | 0.13882 | 45809.28
75 | 167 | 0.13403 | 44230.23
76 | 168.8 | 0.12943 | 42713.22
77 | 170.6 | 0.12502 | 41255.61
78 | 172.4 | 0.12077 | 39855.09
79 | 174.2 | 0.11669 | 38508.69
80 | 176 | 0.11277 | 37214.43
81 | 177.8 | 0.109 | 35970
82 | 179.6 | 0.10537 | 34773.42
83 | 181.4 | 0.10189 | 33622.38
84 | 183.2 | 0.09853 | 32514.9
85 | 185 | 0.0953 | 31449
86 | 186.8 | 0.092193 | 30423.69
87 | 188.6 | 0.089201 | 29436.33
88 | 190.4 | 0.086321 | 28485.93
89 | 192.2 | 0.083548 | 27570.84
90 | 194 | 0.080877 | 26689.41
91 | 195.8 | 0.078304 | 25840.32
92 | 197.6 | 0.075825 | 25022.25
93 | 199.4 | 0.073437 | 24234.21
94 | 201.2 | 0.071135 | 23474.55
95 | 203 | 0.068916 | 22742.28
96 | 204.8 | 0.066777 | 22036.41
97 | 206.6 | 0.064714 | 21355.62
98 | 208.4 | 0.062725 | 20699.25
99 | 210.2 | 0.060806 | 20065.98
100 | 212 | 0.058955 | 19455.15
101 | 213.8 | 0.057169 | 18865.77
102 | 215.6 | 0.055445 | 18296.85
103 | 217.4 | 0.053781 | 17747.73
104 | 219.2 | 0.052175 | 17217.75
105 | 221 | 0.050624 | 16705.92
106 | 222.8 | 0.049127 | 16211.91
107 | 224.6 | 0.047681 | 15734.73
108 | 226.4 | 0.046284 | 15273.72
109 | 228.2 | 0.044934 | 14828.22
110 | 230 | 0.04363 | 14397.9
111 | 231.8 | 0.04237 | 13982.1
112 | 233.6 | 0.041152 | 13580.16
113 | 235.4 | 0.039974 | 13191.42
114 | 237.2 | 0.038836 | 12815.88
115 | 239 | 0.037735 | 12452.55
116 | 240.8 | 0.03667 | 12101.1
117 | 242.6 | 0.035641 | 11761.53
118 | 244.4 | 0.034644 | 11432.52
119 | 246.2 | 0.03368 | 11114.4
120 | 248 | 0.032748 | 10806.84
121 | 249.8 | 0.031845 | 10508.85
122 | 251.6 | 0.030971 | 10220.43
123 | 253.4 | 0.030125 | 9941.25
124 | 255.2 | 0.029306 | 9670.98
125 | 257 | 0.028513 | 9409.29