## Curve
EI Sensor Technologies
Resistance Versus Temperature Table
P/N ERTS1202B103A Revision “0”
Resistance @ 0°C = 10,000 Ω
Temperature | Temperature | Resistance
(°C) | (°F) | (Ω Nominal)
-50 | -58 | 8030.6282
-49 | -56.2 | 8070.334
-48 | -54.4 | 8110.0257
-47 | -52.6 | 8149.7036
-46 | -50.8 | 8189.3677
-45 | -49 | 8229.0179
-44 | -47.2 | 8268.6545
-43 | -45.4 | 8308.2774
-42 | -43.6 | 8347.8868
-41 | -41.8 | 8387.4827
-40 | -40 | 8427.0652
-39 | -38.2 | 8466.6343
-38 | -36.4 | 8506.1901
-37 | -34.6 | 8545.7327
-36 | -32.8 | 8585.2622
-35 | -31 | 8624.7785
-34 | -29.2 | 8664.2818
-33 | -27.4 | 8703.7721
-32 | -25.6 | 8743.2495
-31 | -23.8 | 8782.714
-30 | -22 | 8822.1657
-29 | -20.2 | 8861.6046
-28 | -18.4 | 8901.0309
-27 | -16.6 | 8940.4445
-26 | -14.8 | 8979.8455
-25 | -13 | 9019.2339
-24 | -11.2 | 9058.6099
-23 | -9.4 | 9097.9734
-22 | -7.6 | 9137.3246
-21 | -5.8 | 9176.6634
-20 | -4 | 9215.9898
-19 | -2.2 | 9255.3041
-18 | -0.4 | 9294.6061
-17 | 1.4 | 9333.896
-16 | 3.2 | 9373.1737
-15 | 5 | 9412.4394
-14 | 6.8 | 9451.693
-13 | 8.6 | 9490.9346
-12 | 10.4 | 9530.1643
-11 | 12.2 | 9569.382
-10 | 14 | 9608.5879
-9 | 15.8 | 9647.7819
-8 | 17.6 | 9686.9641
-7 | 19.4 | 9726.1345
-6 | 21.2 | 9765.2931
-5 | 23 | 9804.4401
-4 | 24.8 | 9843.5753
-3 | 26.6 | 9882.6989
-2 | 28.4 | 9921.8109
-1 | 30.2 | 9960.9112
0 | 32 | 10000
1 | 33.8 | 10039.0772
2 | 35.6 | 10078.1429
3 | 37.4 | 10117.197
4 | 39.2 | 10156.2396
5 | 41 | 10195.2706
6 | 42.8 | 10234.2901
7 | 44.6 | 10273.298
8 | 46.4 | 10312.2944
9 | 48.2 | 10351.2792
10 | 50 | 10390.2525
11 | 51.8 | 10429.2142
12 | 53.6 | 10468.1644
13 | 55.4 | 10507.103
14 | 57.2 | 10546.0301
15 | 59 | 10584.9456
16 | 60.8 | 10623.8496
17 | 62.6 | 10662.742
18 | 64.4 | 10701.6229
19 | 66.2 | 10740.4922
20 | 68 | 10779.35
21 | 69.8 | 10818.1962
22 | 71.6 | 10857.0309
23 | 73.4 | 10895.854
24 | 75.2 | 10934.6656
25 | 77 | 10973.4656
26 | 78.8 | 11012.2541
27 | 80.6 | 11051.031
28 | 82.4 | 11089.7964
29 | 84.2 | 11128.5502
30 | 86 | 11167.2925
31 | 87.8 | 11206.0232
32 | 89.6 | 11244.7424
33 | 91.4 | 11283.45
34 | 93.2 | 11322.1461
35 | 95 | 11360.8306
36 | 96.8 | 11399.5036
37 | 98.6 | 11438.165
38 | 100.4 | 11476.8149
39 | 102.2 | 11515.4532
40 | 104 | 11554.08
41 | 105.8 | 11592.6952
42 | 107.6 | 11631.2989
43 | 109.4 | 11669.891
44 | 111.2 | 11708.4716
45 | 113 | 11747.0406
46 | 114.8 | 11785.5981
47 | 116.6 | 11824.144
48 | 118.4 | 11862.6784
49 | 120.2 | 11901.2012
50 | 122 | 11939.7125
51 | 123.8 | 11978.2122
52 | 125.6 | 12016.7004
53 | 127.4 | 12055.177
54 | 129.2 | 12093.6421
55 | 131 | 12132.0956
56 | 132.8 | 12170.5376
57 | 134.6 | 12208.968
58 | 136.4 | 12247.3869
59 | 138.2 | 12285.7942
60 | 140 | 12324.19
61 | 141.8 | 12362.5742
62 | 143.6 | 12400.9469
63 | 145.4 | 12439.308
64 | 147.2 | 12477.6576
65 | 149 | 12515.9956
66 | 150.8 | 12554.3221
67 | 152.6 | 12592.637
68 | 154.4 | 12630.9404
69 | 156.2 | 12669.2322
70 | 158 | 12707.5125
71 | 159.8 | 12745.7812
72 | 161.6 | 12784.0384
73 | 163.4 | 12822.284
74 | 165.2 | 12860.5181
75 | 167 | 12898.7406
76 | 168.8 | 12936.9516
77 | 170.6 | 12975.151
78 | 172.4 | 13013.3389
79 | 174.2 | 13051.5152
80 | 176 | 13089.68
81 | 177.8 | 13127.8332
82 | 179.6 | 13165.9749
83 | 181.4 | 13204.105
84 | 183.2 | 13242.2236
85 | 185 | 13280.3306
86 | 186.8 | 13318.4261
87 | 188.6 | 13356.51
88 | 190.4 | 13394.5824
89 | 192.2 | 13432.6432
90 | 194 | 13470.6925
91 | 195.8 | 13508.7302
92 | 197.6 | 13546.7564
93 | 199.4 | 13584.771
94 | 201.2 | 13622.7741
95 | 203 | 13660.7656
96 | 204.8 | 13698.7456
97 | 206.6 | 13736.714
98 | 208.4 | 13774.6709
99 | 210.2 | 13812.6162
100 | 212 | 13850.55
101 | 213.8 | 13888.4722
102 | 215.6 | 13926.3829
103 | 217.4 | 13964.282
104 | 219.2 | 14002.1696
105 | 221 | 14040.0456
106 | 222.8 | 14077.9101
107 | 224.6 | 14115.763
108 | 226.4 | 14153.6044
109 | 228.2 | 14191.4342
110 | 230 | 14229.2525
111 | 231.8 | 14267.0592
112 | 233.6 | 14304.8544
113 | 235.4 | 14342.638
114 | 237.2 | 14380.4101
115 | 239 | 14418.1706
116 | 240.8 | 14455.9196
117 | 242.6 | 14493.657
118 | 244.4 | 14531.3829
119 | 246.2 | 14569.0972
120 | 248 | 14606.8
121 | 249.8 | 14644.4912
122 | 251.6 | 14682.1709
123 | 253.4 | 14719.839
124 | 255.2 | 14757.4956
125 | 257 | 14795.1406
126 | 258.8 | 14832.7741
127 | 260.6 | 14870.396
128 | 262.4 | 14908.0064
129 | 264.2 | 14945.6052
130 | 266 | 14983.1925
131 | 267.8 | 15020.7682
132 | 269.6 | 15058.3324
133 | 271.4 | 15095.885
134 | 273.2 | 15133.4261
135 | 275 | 15170.9556
136 | 276.8 | 15208.4736
137 | 278.6 | 15245.98
138 | 280.4 | 15283.4749
139 | 282.2 | 15320.9582
140 | 284 | 15358.43
141 | 285.8 | 15395.8902
142 | 287.6 | 15433.3389
143 | 289.4 | 15470.776
144 | 291.2 | 15508.2016
145 | 293 | 15545.6156
146 | 294.8 | 15583.0181
147 | 296.6 | 15620.409
148 | 298.4 | 15657.7884
149 | 300.2 | 15695.1562
150 | 302 | 15732.5125